Суть метода:

в объеме печи достигаеться температура примерно 750 С.
После ее СТАБИЛИЗАЦИИ (условия при которых считаеться что событие СТАБИЛИЗАЦИИ произошло — описание в будет отдельном разделе),
начинаеться испытание (помещаеться образец в печь) и продолжаеться снова до достижения
СТАБИЛИЗАЦИИ, или если ее не произощло, после 60 мин испытания.
Основная вкладка ВИПРОБУВАННЯ
В процессе, отслеживаються следующие параметры:
Время.
обязательно
Т1 температура с термопары 1
Т1 температура с термопары 2
опционально
Т3 и Т4

Кроме того нужен в разделе НАЛАШТУВАННЯ (или отдельно) специальный подраздел (вкладка) КАЛИБРОВКА ПЕЧИ (описание в будет отдельном разделе) .
В нем будет задествовано только две других термопары (отдельно, только при работе в этом разделе)

Интерфейс (примерно как в КрРоге)

Вверху полоса или слева колонка :
Окошки с Температурами Т 1.2.3.4 каждая в своем цвете
В основном поле График с Температурами в своем цвете
для каждого окошка с Т — галочка Активно — работает без галочки не работает по умолчанию Т1 и Т2 активно. Т3 и Т4 активируеться при необходимости.
И галочка график — если активно выводится отдельно окошко с графиком только этого датчика.

Данные будут с I-7018М там 8 каналов. (может добавим Т окр.сред. И влажность но эти потом)

В налуштуваннях — как обычно — калібрування по каждому каналу и настройка усреднение как во всех наших программах.

+регулировка мощности (как мы делали частотником) только будет ЦАП І-18... какойто?

+ раздел КАЛИБРОВКА ПЕЧИ — там нужно будет полноценное окно — наполнение дам позже, чтоб не мешать все одну кучу там много математики.

Раздел Результати тоже все стандартно — форму еще не согласовали с заказчиком,
но нужен как обычно эксорт в Офис и зачем то просят експорт в CSW. Ну и отправить на @
или флешку... как обычно.

Сам процес такой:
1. Включили
2 Цапом подобрали мощность нагреава, стоб бвло около 750С
3 Как только темп. СТАБИЛИЗАЦИровалась.
Помещаем оьразец в печь.
4 Наблюдаем… каждые 10 мин Если темп. СТАБИЛИЗАЦИровалась, зааершаем.
Если через 60 мин. От насала не СТАБИЛИЗАЦИровалась, все равно зааершаем.

Массив значений темп. Сохраняем, фиксируем макс. Мин. И т. п.
Оформляем протокол.